[image: image1.png]East@
CONTACTCENTER





	REGISTRO PROGRAMA DE MANTENCIÓN DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA
	[image: image1.png]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	
	Nº Versión
	
	Fecha Vigencia
	
	Página
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	PA-MI-R1
	
	1
	
	01/09/2010
	
	1 de 1
	



	Programa Año: 
	4° trimestre 2010
	Fecha Elaboración:
	13/09/2010

	NOMBRE INFRAESTRUCTURA
	ÁREA
	PISO
	IDENTIFICACIÓN
	MES CONSIDERADO PARA MANTENCION PREVENTIVA

	
	
	
	
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic

	Canaletas
	Todas
	Todos
	Verificar la correcta posición y que se encuentren firmes en su lugar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Estado de paredes, techo y/o cielo
	Todas
	16 y 14
	Verificar el estado general de las paredes (humedad, pintura, limpieza) y del techo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	9 y 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	Estado de alfombra y piso flotante
	Todas
	Todos
	Verificar el estado general de las alfombras y pisos flotantes (instalación, limpieza, humedad)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	Puertas de oficinas y puertas de entrada por piso
	Todas
	Todos
	Verificar el funcionamiento de las puertas, chapas y visagras, además de la limpieza y lubricado necesario
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	Ornamentación y orden
	Todas
	Todos
	Verificar el orden y ornamentación (cuadros, plantas, pizarras, diarios murales, etc.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Alumbrado
	Todas
	Todos
	Verificar el buen funcionamiento de luces, lámparas y tubos fluorescentes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Coordinación con administración del edificio
	N/A
	N/A
	Mantención o fallas de los equipos propios del edificio agua, ventilación, electricidad y alarmas de incendio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	


	Firma

Encargado Servicios Generales
	
	Firma 

Gerente General


©FASTCO Este documento es propiedad intelectual de Empresas FASTCO® y su reproducción total o parcial como su divulgación a terceros están penados por la ley Nº 17.336


